# PBW-0682-2/2020 							Słupsk, 17 grudnia 2020r.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 3

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na: Zakup urządzenia do fumigacji w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) informujemy, że w odpowiedzi na zapytania odnośnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, wyjaśnia się jak następuje:

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi.

Zamawiający wymaga aby urządzenie do fumigacji  posiadało odpowiedni certyfikat

Dotyczy Parametry Techniczne:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o zasilaniu elektrycznym 220-240 V, 50 Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o zasilaniu elektrycznym 220-240 V, 50 Hz

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytelny wyświetlacz LCD oraz przyciski umożliwiające łatwy dostęp do panelu sterowania i ustawienia parametrów pracy urządzenia oraz zaprogramowania  dezynfekcji pomieszczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytelny wyświetlacz LCD oraz przyciski umożliwiające łatwy dostęp do panelu sterowania i ustawienia parametrów pracy urządzenia oraz zaprogramowania  dezynfekcji pomieszczenia

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia o wadze do 7,5 kg i wymiarach 43x42x38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia o wadze do 7,5 kg i wymiarach 43x42x38 cm

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie kompatybilnego z urządzeniem środka dezynfekcyjnego opartego na 6 % nadtlenku wodoru, bez zawartości kationów srebra, o neutralnym zapachu?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje, że środek dezynfekcyjny nie jest objęty tym zamówieniem

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie, bez kółek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję urządzenia bez kółek.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środków dezynfekcyjnych aktywnych wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów o skuteczności potwierdzonej badaniami zgodnie z normą równoważną do NFT 72-281 (2014)?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje, że środek dezynfekcyjny nie jest objęty tym zamówieniem

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w urządzenia pozwalającego na dokładny rejestr zabiegów dezynfekcji pomieszczeń, umożliwiających zdefiniowanie operatora, korzystającego z urządzenia, a także tworzenia serii wstępnie ustawionych programów, do których urządzenie będzie się odwoływać za każdym razem, gdy wykonywana jest dezynfekcja (takich jak nazwa użytkownika, identyfikacja pomieszczenia, powiązanie z konkretną objętością (ilością m3), które mają być zdezynfekowane)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę   na zaoferowanie w urządzenia pozwalającego na dokładny rejestr zabiegów dezynfekcji pomieszczeń, umożliwiających zdefiniowanie operatora, korzystającego z urządzenia, a także tworzenia serii wstępnie ustawionych programów, do których urządzenie będzie się odwoływać za każdym razem, gdy wykonywana jest dezynfekcja (takich jak nazwa użytkownika, identyfikacja pomieszczenia, powiązanie z konkretną objętością (ilością m3), które mają być zdezynfekowane)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia równoważnego nie posiadającego w wyposażeniu dodatkowym elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych, za to o możliwości podłączenia jednocześnie 2 butelek ze środkiem dezynfekcyjnym pozwalającym na zwiększenie obszaru działania do 4000m3? Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia równoważnego nie posiadającego w wyposażeniu dodatkowym elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych, za to o możliwości podłączenia jednocześnie 2 butelek ze środkiem dezynfekcyjnym pozwalającym na zwiększenie obszaru działania do 4000m3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wykonanego z trwałego tworzywa ABS, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wykonanego z trwałego tworzywa ABS, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

Otrzymują:

- adresat

- a/a